## Scheda 2 - Regime 2
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento
| 0 | E’ stata verificata l’esclusione dall’intervento delle caldaie a gas ? | Sì
Ex-ante | 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle2 ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento3 ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori4 e agli impianti di trattamento meccanico biologico5 | Sì
| 2 | Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, è verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ed è disponibile della documentazione a supporto? | No | La documentazione probante sarà fornita dai singoli beneficiari dei finanzimenti per cui essa si dovesse rendere necessaria in relazione alle attività effettivamente svolte.
| 3 | E' stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)? | Non applicabile | La tipologia di interventi oggetto di finanziamento, secondo le indicazioni dell’ADG del PN Metro Plus 2021-2027 e in coerenza con gli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” del DPCoe – MASE – JASPERS, è esclusa dagli adempimenti in materia di climate proofing per l’immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico, di cui all’art. 73(2)(j) del RDC.
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1
| 3.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | Non applicabile | La tipologia di interventi oggetto di finanziamento, secondo le indicazioni dell’ADG del PN Metro Plus 2021-2027 e in coerenza con gli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” del DPCoe – MASE – JASPERS, è esclusa dagli adempimenti in materia di climate proofing per l’immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico, di cui all’art. 73(2)(j) del RDC.
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:
| 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | No | La documentazione probante sarà fornita dai singoli beneficiari dei finanzimenti per cui essa si dovesse rendere necessaria in relazione alle attività effettivamente svolte.
| 5 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? | No | La documentazione probante sarà fornita dai singoli beneficiari dei finanzimenti per cui essa si dovesse rendere necessaria in relazione alle attività effettivamente svolte.
| 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | Non applicabile | Non si tratta di un progetto pubblico soggetto al rispetto dei CAM Edilizia
| 7 | E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? | No | La documentazione probante sarà fornita dai singoli beneficiari dei finanzimenti per cui essa si dovesse rendere necessaria in relazione alle attività effettivamente svolte.
| 8 | E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? | Non applicabile | Non si tratta di un progetto pubblico soggetto al rispetto dei CAM Edilizia
| 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | No | La documentazione probante sarà fornita dai singoli beneficiari dei finanzimenti per cui essa si dovesse rendere necessaria in relazione alle attività effettivamente svolte.
| 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | No | La documentazione probante sarà fornita dai singoli beneficiari dei finanzimenti per cui essa si dovesse rendere necessaria in relazione alle attività effettivamente svolte.
Ex-Post | 11 | Per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica, è disponibile un attestato di prestazione energetica almeno di classe C?
| 12 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 13, 14, 15, 16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post
| 13 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?
| 14 | E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?
| 15 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?
| 16 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?
| 17 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?

## Sheet2 (hidden)
Sì
No
Non applicabile